## Sheet1
Region | x | PV% | Wind% | Hydro% | Technology | LCOE(eu/MWh) | MAX(areas) | MIN PV | MIN wind | MIN Hydro
1 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | PV | 40 | 1873236000000 | 0 | 1370000000 | 6880000000
2 | -0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | hydro | 20 | 1833183000000 | 0 | 2323840000 | 8760000
3 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | wind | 30 | 2899780000000 | 248930000 | 2699000000 | 640000000
4 | -0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  |  | 1475491000000 | 0 | 115360000 | 2870000000
5 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |  |  | 1964000000000 | 255290000 | 150000000 | 3200000000
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| PV | 0 | 0 | 248930000 | 0 | 255290000 | is the value of solar farm land already in the US Region3
| WIND | 1370000000 | 2323840000 | 2699000000 | 115360000 | 150000000 | is the value of Wind farm land already in the US Region3
| HYDRO | 6880000000 | 8760000 | 640000000 | 2870000000 | 3200000000
3587930000
why we arent taking capacity directly is because installed capacity is not available at each hour. It will be installed cap*capacity factor (for solar varies with ESH). Hence area into pv output is more sensible
*wind in mexico=1906MW, Osaxaca=250mw/6178acres, interpolating